## 采购目录
2025年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院检验试剂招标（议价）采购项目目录
序号 | 分类 | 产品名称 | 参考型号 | 参考规格 | 包装计价单位 | 最小计价单位 | 用途 | 适用于适配机型
1 | 临床检验中心 | 清洗液 Maxpia B14 | 2L/瓶 | 2L/瓶 | 瓶 | L | 生化分析仪检测用 | TBA-FX8
2 | 临床检验中心 | 清洗液 Maxpia 3 | 2L/瓶 | 2L/瓶 | 瓶 | L | 生化分析仪检测用 | TBA-FX8
3 | 临床检验中心 | 电解质参比液(间接离子选择法 | 2L/瓶 | 2L/瓶 | 瓶 | L | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
4 | 临床检验中心 | 清洗液 Maxpia R+ | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | ml | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
5 | 临床检验中心 | ISE 电解质校准液 S | 高10ml*5 低10ml*5 | 高10ml*5 低10ml*5 | 盒 | 测试 | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
6 | 临床检验中心 | 清洗液ISE Cleaner | 12ml*10(固) 150ml（液） | 12ml*10(固) 150ml（液） | 盒 | 测试 | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
7 | 临床检验中心 | 样本稀释液 Lon charge | 90ml/瓶*5 | 90ml/瓶*5 | 盒 | 测试 | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
8 | 临床检验中心 | 清洗液 Maxpia C | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | ml | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
9 | 临床检验中心 | 灯泡LAMP/12v20W （含安装） | LAMP/12V20W | LAMP/12V20W | 个 | 个 | 生化分析仪检测用 | TBA-FX8
10 | 临床检验中心 | 电极（钾 纳 氯 参比电极） | （钾、钠、氯、参比） | （钾、钠、氯、参比） | 组 | 组 | 生化分析仪离子检测 | TBA-FX8
11 | 临床检验中心 | 擦干棒 （含安装） | 1支 | 1支 | 个 | 个 | 生化分析仪检测用 | TBA-FX8
12 | 临床检验中心 | C肽检测试剂盒（电化学发光法） | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测糖尿病疾病 | cobas e 801
13 | 临床检验中心 | 胰岛素检测试剂盒（电化学发光法） | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测糖尿病疾病 | cobas e 801
14 | 临床检验中心 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
15 | 临床检验中心 | 卵泡刺激素测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
16 | 临床检验中心 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
17 | 临床检验中心 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
18 | 临床检验中心 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
19 | 临床检验中心 | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
20 | 临床检验中心 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
21 | 临床检验中心 | 白介素6检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
22 | 临床检验中心 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
23 | 临床检验中心 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
24 | 临床检验中心 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
25 | 临床检验中心 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
26 | 临床检验中心 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
27 | 临床检验中心 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
28 | 临床检验中心 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
29 | 临床检验中心 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
30 | 临床检验中心 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
31 | 临床检验中心 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
32 | 临床检验中心 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测甲状腺功能类项目 | cobas e 801
33 | 临床检验中心 | 癌胚抗原测定试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
34 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
35 | 临床检验中心 | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法） CA 125 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
36 | 临床检验中心 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（电化学发光法） CA15-3 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
37 | 临床检验中心 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（电化学发光法） CA19-9 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
38 | 临床检验中心 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法） CA72-4 | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
39 | 临床检验中心 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法） TPSA | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
40 | 临床检验中心 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 （电化学发光法）fPSA | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
41 | 临床检验中心 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 （电化学发光法）NSE | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
42 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4检测试剂盒（电化学发光法）HE4 | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
43 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒（电化学发光法）ProGRP | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
44 | 临床检验中心 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（电化学发光法）SCC | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
45 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测肿瘤类项目 | cobas e 801
46 | 临床检验中心 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Fe | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测贫血类项目 | cobas e 801
47 | 临床检验中心 | 叶酸检测试剂盒（电化学发光法）Fol | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测贫血类项目 | cobas e 801
48 | 临床检验中心 | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法） VB12 | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测贫血类项目 | cobas e 801
49 | 临床检验中心 | 甲状旁腺素检测试剂盒（电化学发光法） PTH | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测骨代谢类项目 | cobas e 801
50 | 临床检验中心 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒（电化学发光法）TP1NP | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测骨代谢类项目 | cobas e 801
51 | 临床检验中心 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法）B-CL | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测骨代谢类项目 | cobas e 801
52 | 临床检验中心 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（电化学发光法）CK-MB | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测心肌标志物类项目 | cobas e 801
53 | 临床检验中心 | 肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法）MYO | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测心肌标志物类项目 | cobas e 801
54 | 临床检验中心 | 甲型肝炎病毒抗体测定试剂盒(电化学发光法) Anti-HAV | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
55 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒(电化学发光法) Anti-HBc IgM | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
56 | 临床检验中心 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法) Anti-HCV II | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测感染类项目 | cobas e 801
57 | 临床检验中心 | 妊娠相关血浆蛋白A检测试剂盒(电化学发光法) PAPP-A | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
58 | 临床检验中心 | 硫酸脱氢表雄甾酮检测试剂盒(电化学发光法) DHEA-S | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
59 | 临床检验中心 | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 100 测试/盒 | 100 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
60 | 临床检验中心 | 性激素结合球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) SHBG | 300 测试/盒 | 300 测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
61 | 临床检验中心 | 异常凝血酶原检测试剂盒（电化学发光法）PIVKAII | 300测试/盒 | 300测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
62 | 临床检验中心 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 测试 | 检测激素类项目 | cobas e 801
63 | 临床检验中心 | C肽定标液 C-P CS | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
64 | 临床检验中心 | 胰岛素定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
65 | 临床检验中心 | 雌二醇定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
66 | 临床检验中心 | 卵泡刺激素定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
67 | 临床检验中心 | 孕酮定标液 | 4×1.0 mL (冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL (冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
68 | 临床检验中心 | 睾酮定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
69 | 临床检验中心 | 催乳素定标液 | 4 ×1.0mL（冻干品,复溶体积） | 4 ×1.0mL（冻干品,复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
70 | 临床检验中心 | 绒毛膜促性腺激素定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
71 | 临床检验中心 | 人生长激素定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
72 | 临床检验中心 | 黄体生成素定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
73 | 临床检验中心 | 白介素6定标液 | 4 × 2.0 mL | 4 × 2.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
74 | 临床检验中心 | 降钙素定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
75 | 临床检验中心 | 促甲状腺素定标液 | 4 × 1.3 mL | 4 × 1.3 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
76 | 临床检验中心 | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 4 × 2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
77 | 临床检验中心 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
78 | 临床检验中心 | 甲状腺素定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
79 | 临床检验中心 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4 × 1.0 mL | 4 × 1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
80 | 临床检验中心 | 游离甲状腺素定标液 | 4 × 1.0 mL | 4 × 1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
81 | 临床检验中心 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 4 × 1.5 mL（冻干品，复溶体积） | 4 × 1.5 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
82 | 临床检验中心 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 4 × 1.5 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.5 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
83 | 临床检验中心 | 甲状腺球蛋白定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
84 | 临床检验中心 | 癌胚抗原定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
85 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白定标液 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
86 | 临床检验中心 | 糖类抗原125定标液 | 4 × 1.0mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
87 | 临床检验中心 | 糖类抗原15-3 定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
88 | 临床检验中心 | 糖类抗原19-9定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
89 | 临床检验中心 | 糖类抗原72-4定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
90 | 临床检验中心 | 总前列腺特异性抗原定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
91 | 临床检验中心 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
92 | 临床检验中心 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
93 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
94 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体定标液 | 4×1.0 mL | 4×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
95 | 临床检验中心 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
96 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段定标液 | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
97 | 临床检验中心 | 铁蛋白定标液 | 4 ×1.0 mL | 4 ×1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
98 | 临床检验中心 | 维生素B12 定标液 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
99 | 临床检验中心 | 叶酸定标液 | 4×1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
100 | 临床检验中心 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
101 | 临床检验中心 | β-胶原特殊序列定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
102 | 临床检验中心 | 骨钙素定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
103 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D定标液 | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
104 | 临床检验中心 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4×1.0 mL（冻干品,复溶体积） | 4×1.0 mL（冻干品,复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
105 | 临床检验中心 | 脑利钠肽前体定标液 | 4 × 1.0mL (冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0mL (冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
106 | 临床检验中心 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
107 | 临床检验中心 | 肌红蛋白定标液 | 4×1.0mL | 4×1.0mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
108 | 临床检验中心 | 甲状旁腺素定标液 | 4×1.0 mL (冻干品,复溶体积) | 4×1.0 mL (冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
109 | 临床检验中心 | 性激素结合球蛋白定标液 | 4 × 1.0 mL | 4 × 1.0 mL | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
110 | 临床检验中心 | 异常凝血酶原定标液 | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
111 | 临床检验中心 | 胰岛素样生长因子-1定标液 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
112 | 临床检验中心 | 甲型肝炎病毒抗体质控品 | 16×1.3mL | 16×1.3mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
113 | 临床检验中心 | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)质控液 | 16×0.67 mL | 16×0.67 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
114 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 16×1.3 mL | 16×1.3 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
115 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 16×1.3mL | 16×1.3mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
116 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 15 × 1.3 mL | 15 × 1.3 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
117 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液 | 16×1.3 mL | 16×1.3 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
118 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控液 | 16 × 1.0 mL | 16 × 1.0 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
119 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒e抗原质控液 | 16×1.3 mL | 16×1.3 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
120 | 临床检验中心 | 乙型肝炎病毒e抗体质控液 | 16×1.3mL | 16×1.3mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
121 | 临床检验中心 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 16×1.3 mL | 16×1.3 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
122 | 临床检验中心 | 人类免疫缺陷病毒质控品 | 6 × 2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 6 × 2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
123 | 临床检验中心 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 4×2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4×2.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
124 | 临床检验中心 | 妊娠相关性血浆蛋白A定标液 | 4 × 1.0 mL (冻干品复溶体积) | 4 × 1.0 mL (冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
125 | 临床检验中心 | 硫酸脱氢表雄酮定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
126 | 临床检验中心 | 游离β-绒毛膜促性腺激素定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
127 | 临床检验中心 | 抗缪勒管激素定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
128 | 临床检验中心 | 抗缪勒管激素质控品 | 4 × 2.0 mL(冻干品复溶体积) | 4 × 2.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
129 | 临床检验中心 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0 mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目定标使用 | cobas e 801
130 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4质控品 | 4 × 1.0 mL (冻干品,复溶体积) | 4 × 1.0 mL (冻干品,复溶体积) | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
131 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D质控品 | 6×1.0 ml（冻干品复溶体积） | 6×1.0 ml（冻干品复溶体积） | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
132 | 临床检验中心 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
133 | 临床检验中心 | 肌钙蛋白质控品 | 4×2.0 mL | 4×2.0 mL | 盒 | mL | 项目使用质控 | cobas e 801
134 | 临床检验中心 | 三丙胺缓冲液 | 2×2L | 2×2L | 盒 | L | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
135 | 临床检验中心 | 清洗液 | 2×2L | 2×2L | 盒 | L | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
136 | 临床检验中心 | 样本稀释液 | 36mL | 36mL | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
137 | 临床检验中心 | 样本稀释液 | 36mL | 36mL | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
138 | 临床检验中心 | 缓冲液 | 2×2L | 2×2L | 盒 | L | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
139 | 临床检验中心 | 清洗液 | 5×100 mL | 5×100 mL | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
140 | 临床检验中心 | 清洗液 | 12x20 mL | 12x20 mL | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
141 | 临床检验中心 | 样本针清洗液2 | 12×20 | 12×20 | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
142 | 临床检验中心 | e 801分析吸头/分析杯 | 36*105个 | 36*105个 | 盒 | 个 | 检测用耗材 | cobas e 801
143 | 临床检验中心 | 检测池检查液 cobas e 801 | 6*21 | 6*21 | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
144 | 临床检验中心 | SAP检测试剂盒 cobas e 801 | 250 | 250 | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
145 | 临床检验中心 | 空白校正液 cobas e 801 | 6*21 | 6*21 | 盒 | mL | 检测用辅助试剂 | cobas e 801
146 | 临床检验中心 | 清洁杯_e 801 | 2 | 2 | 盒 | 个 | 检测用耗材 | cobas e 801
147 | 临床检验中心 | 预清洗清洁杯组件_e 801 | 1 | 1 | 盒 | 个 | 检测用耗材 | cobas e 801
148 | 临床检验中心 | 预清洗清洁杯组件2_e 801 | 1 | 1 | 盒 | 个 | 检测用耗材 | cobas e 801
149 | 临床检验中心 | P990pro用超敏C反应蛋白测定试剂盒(抗体) | 400T/盒(更) | 400T/盒(更) | 盒 | 人份 | 用于检测超敏C反应蛋白 | PA-990pro
150 | 临床检验中心 | P990pro用超敏C反应蛋白测定试剂盒(反应液) | 400T/盒(更) | 400T/盒(更) | 盒 | 人份 | 用于检测超敏C反应蛋白 | PA-990pro
151 | 临床检验中心 | C反应蛋白(CRP)质控品 | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
152 | 临床检验中心 | P990pro用超敏C反应蛋白测定试剂盒(抗体) | 800T/盒(更) | 800T/盒(更) | 盒 | 人份 | 用于检测超敏C反应蛋白 | PA-990pro
153 | 临床检验中心 | P990pro用超敏C反应蛋白测定试剂盒(反应液) | 800T/盒(更) | 800T/盒(更) | 盒 | 人份 | 用于检测超敏C反应蛋白 | PA-990pro
154 | 临床检验中心 | C反应蛋白 (CRP)质控品 | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
155 | 临床检验中心 | P990pro用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(抗体) | 400T/盒 | 400T/盒 | 盒 | 人份 | 用于检测血清淀粉样蛋白A | PA-990pro
156 | 临床检验中心 | P990pro用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(反应液) | 400T/盒 | 400T/盒 | 盒 | 人份 | 用于检测血清淀粉样蛋白A | PA-990pro
157 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
158 | 临床检验中心 | P990pro用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(抗体) | 800T/盒 | 800T/盒 | 盒 | 人份 | 用于检测血清淀粉样蛋白A | PA-990pro
159 | 临床检验中心 | P990pro用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(反应液) | 800T/盒 | 800T/盒 | 盒 | 人份 | 用于检测血清淀粉样蛋白A | PA-990pro
160 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
161 | 临床检验中心 | PA990pro SAA、CRP检测用样本稀释液 | 10L/桶(1200T) | 10L/桶(1200T) | 桶 | L | 检测用辅助试剂 | PA-990pro
162 | 临床检验中心 | PA990pro SAA、CRP检测用清洗液 | 10L/桶(2000T) | 10L/桶(2000T) | 桶 | L | 检测用辅助试剂 | PA-990pro
163 | 临床检验中心 | PA990pro专用反应杯 | 200个反应杯/盒(12000T) | 200个反应杯/盒(12000T) | 盒 | 个 | 检测用耗材 | PA-990pro
164 | 临床检验中心 | PA-990pro用样本针强力清洁液(可用60次) | 10mL/瓶 | 10mL/瓶 | 瓶 | mL | 检测用辅助试剂 | PA-990pro
165 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 5x0.5ml/支(5个水) | 5x0.5ml/支(5个水) | 支 | mL | 检测项目定标用 | PA-990pro
166 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 5x1.0ml/支(5个水) | 5x1.0ml/支(5个水) | 支 | mL | 检测项目定标用 | PA-990pro
167 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
168 | 临床检验中心 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
169 | 临床检验中心 | C反应蛋白(CRP)校准品 | 5x0.5ml/支(5个水) | 5x0.5ml/支(5个水) | 支 | mL | 检测项目定标用 | PA-990pro
170 | 临床检验中心 | PA-600/800 CRP 200T试剂盒用 | 水平1:1x0.25ml;水平2:1x25ml | 水平1:1x0.25ml;水平2:1x25ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
171 | 临床检验中心 | PA-900 CRP 500T试剂盒用 | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
172 | 临床检验中心 | PA-990pro/PA-990 CRP 400T/500T | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 水平1:1x0.5ml;水平2:1x0.5ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
173 | 临床检验中心 | PA-990pro/PA-990 CRP 800T | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 水平1:1x1.0ml;水平2:1x1.0ml | 盒 | mL | 用于项目质控 | PA-990pro
174 | 临床检验中心 | STA CLEANER SOLUTION清洗液 | 6×2500mL （00973） | 6×2500mL （00973） | 盒 | mL | 用于血凝分析辅助试剂 | STA R Max
175 | 临床检验中心 | 一次性塑料反应杯 | 6×1000 （68669） | 6×1000 （68669） | 盒 | mL | 用于血凝分析耗材 | STA R Max
176 | 临床检验中心 | D-二聚体定量检测试剂盒 | 试剂1:6×5mL;试剂2:6×6mL; | 试剂1:6×5mL;试剂2:6×6mL; | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
177 | 临床检验中心 | 凝血分析用稀释液 | 24×15mL | 24×15mL | 盒 | mL | 用于血凝分析辅助试剂 | STA R Max
178 | 临床检验中心 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | 12×5mL(REF 00674) | 12×5mL(REF 00674) | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
179 | 临床检验中心 | 凝血质控品 | 试剂1:12×1mL，试剂2:12×1mL(REF 00679) | 试剂1:12×1mL，试剂2:12×1mL(REF 00679) | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
180 | 临床检验中心 | 凝血质控品 | 试剂1:12×1mL，试剂2:12×1mL（货号00526） | 试剂1:12×1mL，试剂2:12×1mL（货号00526） | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
181 | 临床检验中心 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 12×5mL(REF 00595) | 12×5mL(REF 00595) | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
182 | 临床检验中心 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 12×10mL(REF 00669) | 12×10mL(REF 00669) | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
183 | 临床检验中心 | 氯化钙试剂盒 | 24×15mL（货号 00367） | 24×15mL（货号 00367） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
184 | 临床检验中心 | 深度清洗液 | 24×15mL （00975） | 24×15mL （00975） | 盒 | mL | 用于血凝分析辅助试剂 | STA R Max
185 | 临床检验中心 | 凝血酶原时间测定试剂盒试剂 | 试剂1:12×10mL；试剂2:12×10mL(REF 00667)； | 试剂1:12×10mL；试剂2:12×10mL(REF 00667)； | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
186 | 临床检验中心 | 系统凝血质控品 | 试剂1:12×1mL;试剂2:12×1mL(货号 00678); | 试剂1:12×1mL;试剂2:12×1mL(货号 00678); | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
187 | 临床检验中心 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用校准品 | 试剂1:2×1mL；试剂2:2×1mL；试剂3:2×1mL；；试剂4:2×1mL；试剂5:2×1mL；（货号00655） | 试剂1:2×1mL；试剂2:2×1mL；试剂3:2×1mL；；试剂4:2×1mL；试剂5:2×1mL；（货号00655） | 盒 | mL | 用于血凝项目校准 | STA R Max
188 | 临床检验中心 | 凝血校准品 | 6×1mL(REF 00675) | 6×1mL(REF 00675) | 盒 | mL | 用于血凝项目校准 | STA R Max
189 | 临床检验中心 | 常规检测室间质评血浆-高级S1 | 12×1mL | 12×1mL | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
190 | 临床检验中心 | 常规检测室间质评血浆-高级S2 | 12×1mL | 12×1mL | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
191 | 临床检验中心 | D二聚体检测室间质评血浆 | 6×1mL | 6×1mL | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
192 | 临床检验中心 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用质控品 | 试剂1:6×1.5mL，试剂2:6×1.5mL。（货号00654） | 试剂1:6×1.5mL，试剂2:6×1.5mL。（货号00654） | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
193 | 临床检验中心 | 抗凝血酶III(ATIII)测定试剂盒(发色底物法) | 试剂1:4×3mL；试剂2:4×3mL；试剂3:4×3mL（货号00596）；试剂1:4×6mL；试剂2:4×6mL；试剂3:4×6mL（货号00672）； | 试剂1:4×3mL；试剂2:4×3mL；试剂3:4×3mL（货号00596）；试剂1:4×6mL；试剂2:4×6mL；试剂3:4×6mL（货号00672）； | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
194 | 临床检验中心 | 低分子量肝素质控品 | 试剂1:6×1mL；试剂2:6×1mL（REF 00686）； | 试剂1:6×1mL；试剂2:6×1mL（REF 00686）； | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
195 | 临床检验中心 | 抗Xa活性测定试剂盒（发色底物法） | 试剂1:6×4mL；试剂2:6×4mL（REF 00311）； | 试剂1:6×4mL；试剂2:6×4mL（REF 00311）； | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
196 | 临床检验中心 | 肝素校准品 | 试剂1:4×1mL；试剂2:4×1mL；试剂3:4×1mL；试剂4:4×1mL；试剂5:4×1mL；（REF 00348）； | 试剂1:4×1mL；试剂2:4×1mL；试剂3:4×1mL；试剂4:4×1mL；试剂5:4×1mL；（REF 00348）； | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
197 | 临床检验中心 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:6×5mL；试剂2:6×5mL（REF 00649）； | 试剂1:6×5mL；试剂2:6×5mL（REF 00649）； | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
198 | 临床检验中心 | IX因子(FIX)测定试剂盒(凝固法) | 6×1mL（REF 00724）； | 6×1mL（REF 00724）； | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
199 | 临床检验中心 | VIII因子(FVIII)测定试剂盒(凝固法) | 6×1mL（REF 00725） | 6×1mL（REF 00725） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
200 | 临床检验中心 | XII因子活性测定试剂盒(凝固法) | 6×1mL（REF 00315） | 6×1mL（REF 00315） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
201 | 临床检验中心 | II因子活性测定试剂盒（凝固法） | 6×1mL（REF 00745） | 6×1mL（REF 00745） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
202 | 临床检验中心 | V因子（FV）测定试剂盒（凝固法） | 6×1mL（REF 00744） | 6×1mL（REF 00744） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
203 | 临床检验中心 | VII因子测定试剂盒（凝固法） | 6×1mL（REF 00743） | 6×1mL（REF 00743） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
204 | 临床检验中心 | X因子活性测定试剂盒（凝固法） | 6×1mL（REF 00738） | 6×1mL（REF 00738） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
205 | 临床检验中心 | XI因子活性测定试剂盒（凝固法） | 6×1mL（REF 00723） | 6×1mL（REF 00723） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
206 | 临床检验中心 | 血管性血友病因子抗原测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:4×5mL;试剂2:4×2mL;试剂3:4×4mL。（货号00518） | 试剂1:4×5mL;试剂2:4×2mL;试剂3:4×4mL。（货号00518） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
207 | 临床检验中心 | 血管性血友病因子抗原校准品 | 6×1mL（货号 00520） | 6×1mL（货号 00520） | 盒 | mL | 用于血凝项目校准 | STA R Max
208 | 临床检验中心 | 纤维蛋白单体测定用校准品 | 试剂1:2×1mL；试剂2:2×1mL；试剂3:2×1mL；试剂4:2×1mL；试剂5:2×1mL；（货号00544） | 试剂1:2×1mL；试剂2:2×1mL；试剂3:2×1mL；试剂4:2×1mL；试剂5:2×1mL；（货号00544） | 盒 | mL | 用于血凝项目校准 | STA R Max
209 | 临床检验中心 | 纤维蛋白单体测定用质控品 | 试剂1：6×1mL；试剂2：6×1mL；（货号00545） | 试剂1：6×1mL；试剂2：6×1mL；（货号00545） | 盒 | mL | 用于血凝项目质控 | STA R Max
210 | 临床检验中心 | 纤维蛋白单体测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：6×2mL；试剂2：6×4mL；（货号00543） | 试剂1：6×2mL；试剂2：6×4mL；（货号00543） | 盒 | mL | 用于血凝项目检测试剂 | STA R Max
211 | 临床检验中心 | 人胰岛素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
212 | 临床检验中心 | 人C-肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
213 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
214 | 临床检验中心 | 癌胚抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
215 | 临床检验中心 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
216 | 临床检验中心 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
217 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA50检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
218 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA242检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
219 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA125检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
220 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
221 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
222 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
223 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
224 | 临床检验中心 | 糖类抗原CA72-4检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
225 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
226 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
227 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
228 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
229 | 临床检验中心 | 铁蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
230 | 临床检验中心 | β2-微球蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
231 | 临床检验中心 | 抗缪勒管激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
232 | 临床检验中心 | 甘胆酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
233 | 临床检验中心 | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP) 检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
234 | 临床检验中心 | 人生长激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
235 | 临床检验中心 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
236 | 临床检验中心 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
237 | 临床检验中心 | 降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
238 | 临床检验中心 | 超敏C反应蛋白（HS-CRP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份／盒 | 100人份／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
239 | 临床检验中心 | 叶酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
240 | 临床检验中心 | 维生素B12检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
241 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
242 | 临床检验中心 | 降钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
243 | 临床检验中心 | B型钠尿肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试／盒 | 100测试／盒 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安图A6200
244 | 临床检验中心 | 降钙素原质控品 | 水平1 10×1.0ml；水平2 10×1.0ml；水平3 10×1.0ml；水平4 10×1.0ml； | 水平1 10×1.0ml；水平2 10×1.0ml；水平3 10×1.0ml；水平4 10×1.0ml； | 瓶 | mL | 用于项目质控检测 | 安图A6200
245 | 临床检验中心 | B型钠尿肽/N端-B型钠尿肽前体非定值质控品 | 水平1 6×1.0ml；水平2 6×1.0ml；水平3 6×1.0ml | 水平1 6×1.0ml；水平2 6×1.0ml；水平3 6×1.0ml | 瓶 | mL | 用于项目质控检测 | 安图A6200
246 | 临床检验中心 | 炎症标志物质控品 | 水平1: 2.0mLX6瓶/盒 水平2: 2.0mLX6瓶/盒 水平3: 2.0mLX6瓶/盒 | 水平1: 2.0mLX6瓶/盒 水平2: 2.0mLX6瓶/盒 水平3: 2.0mLX6瓶/盒 | 瓶 | mL | 用于项目质控检测 | 安图A6200
247 | 临床检验中心 | 血红蛋白测定试剂盒（HbA2指控品） | 5*1ml | 5*1ml | 盒 | mL | 用于项目检测 | 塞比亚毛细管电泳仪
248 | 临床检验中心 | 同型对照抗体（IgG1）-PE | 型号：PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594； 规格有：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 注：20μL/人份。 | 型号：PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594； 规格有：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 注：20μL/人份。 | 人份 | 人份 | 用于项目检测 | 安捷伦流氏细胞仪
249 | 临床检验中心 | NovoCvte1年液路系统维护套装 V2 | 货号：2030038 | 货号：2030038 | 套 | 套 | 用于项目检测 | 安捷伦流氏细胞仪
250 | 临床检验中心 | NovoCyte6个月液路系统维护 套装V2 | 货号：2030039 | 货号：2030039 | 套 | 套 | 用于项目检测 | 安捷伦流氏细胞仪
251 | 临床检验中心 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit | 1×100测试/盒，1×500测试/盒 | 1×100测试/盒，1×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
252 | 临床检验中心 | 降钙素原质控品ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Controls | 2 x 3瓶 (3.0 mL/瓶) | 2 x 3瓶 (3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
253 | 临床检验中心 | 降钙素原校准品ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Calibrators | 6瓶 (2.0 mL/瓶) | 6瓶 (2.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
254 | 临床检验中心 | 降钙素原校准品Alinity i B·R·A·H·M·S PCT Calibrators | 6瓶 (2.0 mL/瓶) | 6瓶 (2.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
255 | 临床检验中心 | 降钙素原质控品Alinity i B∙R∙A∙H∙M∙S PCT Controls | 低值质控品：2×3.0 mL/瓶，中值质控品：2×3.0 mL/瓶，高值质控品：2×3.0 mL/瓶 | 低值质控品：2×3.0 mL/瓶，中值质控品：2×3.0 mL/瓶，高值质控品：2×3.0 mL/瓶 | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
256 | 临床检验中心 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Alinity i B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit | 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
257 | 临床检验中心 | 硫酸脱氢表雄酮校准品DHEA-S Calibrators | ARCHITECT：6瓶(2.0 mL/瓶)Alinity: 6瓶(2.0 mL/瓶) | ARCHITECT：6瓶(2.0 mL/瓶)Alinity: 6瓶(2.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
258 | 临床检验中心 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）DHEA-S Reagent Kit | ARCHITECT：1X100 测试/盒，4X100 测试/盒；Alinity：2X100 测试/盒 | ARCHITECT：1X100 测试/盒，4X100 测试/盒；Alinity：2X100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
259 | 临床检验中心 | 雌二醇校准品Estradiol Calibrators | ARCHITECT：6瓶(5 mL/瓶)；Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | ARCHITECT：6瓶(5 mL/瓶)；Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
260 | 临床检验中心 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） Estradiol Reagent Kit | ARCHITECT：1 x 100 测试/盒， 1 x 500 测试/盒, 4 x 100 测试/盒；Alinity：2×100测试/盒，2×500 测试/盒 | ARCHITECT：1 x 100 测试/盒， 1 x 500 测试/盒, 4 x 100 测试/盒；Alinity：2×100测试/盒，2×500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
261 | 临床检验中心 | 卵泡刺激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）FSH Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒，4×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒，4×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
262 | 临床检验中心 | 卵泡刺激素校准品FSH Calibrators | ARCHITECT：2瓶 (4 mL/瓶)；Alinity: 2瓶 (3.0 mL/瓶) | ARCHITECT：2瓶 (4 mL/瓶)；Alinity: 2瓶 (3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
263 | 临床检验中心 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Total β-hCG Reagent Kit | ARCHITECT： 4×100 测试/盒，1×100测试/盒， 4×500 测试/盒，1×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT： 4×100 测试/盒，1×100测试/盒， 4×500 测试/盒，1×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
264 | 临床检验中心 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品Total β-hCG Calibrators | ARCHITECT ：6瓶（4 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT ：6瓶（4 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
265 | 临床检验中心 | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）LH Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
266 | 临床检验中心 | 促黄体生成素校准品LH Calibrators | ARCHITECT：6瓶(4.0 mL/瓶)，Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | ARCHITECT：6瓶(4.0 mL/瓶)，Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
267 | 临床检验中心 | 孕酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Progesterone Reagent Kit | ARCHITECT：1x100 测试/盒，1x500 测试/盒。Alinity：2x100 测试/盒，2x500 测试/盒 | ARCHITECT：1x100 测试/盒，1x500 测试/盒。Alinity：2x100 测试/盒，2x500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
268 | 临床检验中心 | 孕酮校准品Progesterone Calibrators | ARCHITECT: 2瓶(4 mL/瓶) Alinity :2瓶(3.0 mL/瓶) | ARCHITECT: 2瓶(4 mL/瓶) Alinity :2瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
269 | 临床检验中心 | 泌乳素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Prolactin Reagent Kit | ARCHITECT: 1×100测试/盒，1×500测试/盒，4×500测试/盒；Alinity: 2×100测试/盒，2×600测试/盒 | ARCHITECT: 1×100测试/盒，1×500测试/盒，4×500测试/盒；Alinity: 2×100测试/盒，2×600测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
270 | 临床检验中心 | 泌乳素校准品Prolactin Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
271 | 临床检验中心 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）SHBG Reagent Kit | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒。Alinity：2×100测试/盒 | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒。Alinity：2×100测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
272 | 临床检验中心 | 性激素结合球蛋白校准品SHBG Calibrators | ARCHITECT: 6瓶(2.0 mL/瓶) Alinity：6瓶(2.0 mL/瓶) | ARCHITECT: 6瓶(2.0 mL/瓶) Alinity：6瓶(2.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
273 | 临床检验中心 | 睾酮校准品2nd Generation Testosterone Calibrators | ARCHITECT：6瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
274 | 临床检验中心 | 睾酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）2nd Generation Testosterone Reagent Kit | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100 测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×400 测试/盒 | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100 测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×400 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
275 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）AFP Reagent Kit | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒，4×500测试/盒；Alinity：2×100测试/盒，2×600测试/盒 | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒，4×500测试/盒；Alinity：2×100测试/盒，2×600测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
276 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白校准品AFP Calibrators | ARCHITECT：6瓶 （4.0 mL/瓶）；Alinity：6瓶 （3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶 （4.0 mL/瓶）；Alinity：6瓶 （3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
277 | 临床检验中心 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)CA 125 II Reagent Kit | ARCHITECT: 1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity: 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT: 1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity: 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
278 | 临床检验中心 | 癌抗原125 校准品CA 125 II Calibrators | ARCHITECT ：6瓶(4 mL/瓶)；Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | ARCHITECT ：6瓶(4 mL/瓶)；Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
279 | 临床检验中心 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）CA 15-3 Reagent Kit | ARCHITECT: 1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity: 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT: 1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity: 2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
280 | 临床检验中心 | 癌抗原15-3校准品CA 15-3 Calibrators | ARCHITECT：6瓶（4mL/瓶），Alinity：6瓶（3.0mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶（4mL/瓶），Alinity：6瓶（3.0mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
281 | 临床检验中心 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)CA 19-9XR Reagent Kit | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×100测试/盒，1×500测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
282 | 临床检验中心 | 糖类抗原19-9校准品CA 19-9XR Calibrators | ARCHITECT: 6瓶(4.0mL/瓶)，Alinity: 6瓶(3.0mL/瓶) | ARCHITECT: 6瓶(4.0mL/瓶)，Alinity: 6瓶(3.0mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
283 | 临床检验中心 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）CEA Reagent Kit | ARCHITECT：4×100 测试/盒，1×100 测试/盒，4×500 测试/盒，1×500 测试/盒。 Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：4×100 测试/盒，1×100 测试/盒，4×500 测试/盒，1×500 测试/盒。 Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
284 | 临床检验中心 | 癌胚抗原校准品CEA Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
285 | 临床检验中心 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Total PSA Reagent Kit | ARCHITECT：4×100测试/盒，1×100测试/盒，4×500测试/盒，1×500测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：4×100测试/盒，1×100测试/盒，4×500测试/盒，1×500测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
286 | 临床检验中心 | 总前列腺特异性抗原校准品 Total PSA Calibrators | ARCHITECT：2瓶 (4.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶 (3.0 mL/瓶) | ARCHITECT：2瓶 (4.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶 (3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
287 | 临床检验中心 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Free PSA Reagent Kit | ARCHITECT：4×100测试/盒，1×100测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT：4×100测试/盒，1×100测试/盒。Alinity：2×100测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
288 | 临床检验中心 | 游离前列腺特异性抗原校准品Free PSA Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶），Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶），Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
289 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)CYFRA 21-1 Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒； Alinity：2×100 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒； Alinity：2×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
290 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段质控品ARCHITECT CYFRA 21-1 Controls | 3瓶(8.0mL/瓶) | 3瓶(8.0mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
291 | 临床检验中心 | 细胞角蛋白19片段校准品ARCHITECT CYFRA 21-1 Calibrators | 6瓶(4.0mL/瓶) | 6瓶(4.0mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
292 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）ProGRP Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
293 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体质控品ProGRP Controls | 3瓶（8.0 mL/瓶） | 3瓶（8.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
294 | 临床检验中心 | 胃泌素释放肽前体校准品ProGRP Calibrators | ARCHITECT：6瓶 (4.0 mL/瓶)； Alinity：6瓶 (3.0 mL/瓶) | ARCHITECT：6瓶 (4.0 mL/瓶)； Alinity：6瓶 (3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
295 | 临床检验中心 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法)SCC Reagent Kit | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600测试/盒 | ARCHITECT：1×100测试/盒，4×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
296 | 临床检验中心 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品SCC Calibrators | ARCHITECT：6瓶（4 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶（4 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
297 | 临床检验中心 | 鳞状上皮细胞癌抗原质控品SCC Controls | ARCHITECT:3瓶(8ml/瓶),Alinity:3瓶(8ml/瓶) | ARCHITECT:3瓶(8ml/瓶),Alinity:3瓶(8ml/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
298 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Pepsinogen I Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
299 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品Pepsinogen Ⅰ Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
300 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原Ⅰ质控品Pepsinogen Ⅰ Controls | ARCHITECT：3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：3瓶（8.0 mL/瓶） | ARCHITECT：3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：3瓶（8.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
301 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Pepsinogen II Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
302 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原II校准品Pepsinogen II Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶 （3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶 （3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
303 | 临床检验中心 | 胃蛋白酶原II质控品Pepsinogen II Controls | ARCHITECT: 3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity: 3瓶（8.0 mL/瓶） | ARCHITECT: 3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity: 3瓶（8.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
304 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）HE4 Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
305 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4质控品HE4 Controls | 3瓶(8.0mL/瓶) | 3瓶(8.0mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
306 | 临床检验中心 | 人附睾蛋白4校准品HE4 Calibrators | ARCHITECT：6瓶(4.0mL/瓶)Alinity：6瓶(3.0mL/瓶) | ARCHITECT：6瓶(4.0mL/瓶)Alinity：6瓶(3.0mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
307 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）25-OH Vitamin D Reagent Kit | ARCHITECT ：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒，4×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | ARCHITECT ：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒，4×500 测试/盒。Alinity：2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
308 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D校准品25-OH Vitamin D Calibrators | ARCHITECT ：6瓶（4.0 mL/瓶）;Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT ：6瓶（4.0 mL/瓶）;Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
309 | 临床检验中心 | 25-羟基维生素D质控品25-OH Vitamin D Controls | 3瓶(8.0 mL/瓶) | 3瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
310 | 临床检验中心 | 叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)Folate Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
311 | 临床检验中心 | 叶酸校准品Folate Calibrators | ARCHITECT: 6瓶（2 mL/瓶）。Alinity: 6 瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT: 6瓶（2 mL/瓶）。Alinity: 6 瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
312 | 临床检验中心 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）B12 Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500 测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
313 | 临床检验中心 | 维生素B12校准品B12 Calibrators | ARCHITECT: 6瓶(4 mL/瓶)Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶) | ARCHITECT: 6瓶(4 mL/瓶)Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
314 | 临床检验中心 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)Ferritin Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，4×500 测试/盒，1×500 测试/盒 Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，4×500 测试/盒，1×500 测试/盒 Alinity：2×100 测试/盒，2×600 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
315 | 临床检验中心 | 铁蛋白校准品Ferritin Calibrators | ARCHITECT：2瓶（4 mL/瓶）Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（4 mL/瓶）Alinity：2瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
316 | 临床检验中心 | C肽测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）C-Peptide Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，Alinity：2×100 测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，Alinity：2×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
317 | 临床检验中心 | C肽校准品C-Peptide Calibrators | ARCHITECT：6瓶（4.0 mL/瓶），Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶（4.0 mL/瓶），Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
318 | 临床检验中心 | C肽质控品C-Peptide Controls | ARCHITECT：3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：3瓶（8.0 mL/瓶） | ARCHITECT：3瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：3瓶（8.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
319 | 临床检验中心 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)Insulin Reagent Kit | ARCHITECT：1x100 测试/盒； Alinity：2x100 测试/盒。 | ARCHITECT：1x100 测试/盒； Alinity：2x100 测试/盒。 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
320 | 临床检验中心 | 同型半胱氨酸校准品Homocysteine Calibrators | ARCHITECT：6瓶（3.6 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | ARCHITECT：6瓶（3.6 mL/瓶）；Alinity：6瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
321 | 临床检验中心 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）Alinity i Cortisol Reagent Kit | 2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | 2×100 测试/盒，2×500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
322 | 临床检验中心 | 皮质醇校准品Alinity i Cortisol Calibrators | 6瓶(3.0 mL/瓶) | 6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
323 | 临床检验中心 | 皮质醇测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)ARCHITECT Cortisol Reagent Kit | 1x100 测试/盒，1x500 测试/盒 | 1x100 测试/盒，1x500 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
324 | 临床检验中心 | 皮质醇校准品ARCHITECT Cortisol Calibrators | 6瓶（4.0 mL/瓶） | 6瓶（4.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
325 | 临床检验中心 | 卡马西平测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)ARCHITECT iCarbamazepine Reagent Kit | 1×100 测试/盒 | 1×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
326 | 临床检验中心 | 地高辛测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）ARCHITECT iDigoxin Reagent Kit | 1×100 测试/盒 | 1×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
327 | 临床检验中心 | 地高辛校准品ARCHITECT iDigoxin Calibrators | 6瓶(4.0 mL/瓶) | 6瓶(4.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
328 | 临床检验中心 | 茶碱测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)ARCHITECT iTheophylline Reagent Kit | 1×100 测试/盒 | 1×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
329 | 临床检验中心 | 茶碱校准品ARCHITECT iTheophylline Calibrators | 6瓶(4.0 mL/瓶) | 6瓶(4.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
330 | 临床检验中心 | 丙戊酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)ARCHITECT iValproic Acid Reagent Kit | 1×100 测试/盒 | 1×100 测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
331 | 临床检验中心 | 丙戊酸校准品ARCHITECT iValproic Acid Calibrators | 6瓶(4 mL/瓶) | 6瓶(4 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
332 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)EBV VCA IgM Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
333 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgM抗体校准品EBV VCA IgM Calibrator | ARCHITECT：1瓶（4.0 mL）；Alinity：1瓶（3.0 mL） | ARCHITECT：1瓶（4.0 mL）；Alinity：1瓶（3.0 mL） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
334 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgM抗体质控品EBV VCA IgM Controls | ARCHITECT：2瓶(8.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶(8.0 mL/瓶) | ARCHITECT：2瓶(8.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
335 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)EBV VCA IgG Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
336 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgG抗体校准品ARCHITECT EBV VCA IgG Calibrator | 1 瓶 (4.0 mL) | 1 瓶 (4.0 mL) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
337 | 临床检验中心 | EB病毒壳抗原IgG抗体质控品EBV VCA IgG Controls | ARCHITECT：2瓶 (8.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶 (8.0 mL/瓶) | ARCHITECT：2瓶 (8.0 mL/瓶)；Alinity：2瓶 (8.0 mL/瓶) | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
338 | 临床检验中心 | EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）EBV EBNA-1 IgG Reagent Kit | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | ARCHITECT：1×100 测试/盒，1×500测试/盒；Alinity：2×100 测试/盒，2×500测试/盒 | 测试 | 测试 | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
339 | 临床检验中心 | EB病毒核抗原IgG抗体校准品EBV EBNA-1 IgG Calibrator | ARCHITECT ：1瓶（4.0 mL）；Alinity：1瓶（3.0 mL） | ARCHITECT ：1瓶（4.0 mL）；Alinity：1瓶（3.0 mL） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
340 | 临床检验中心 | EB病毒核抗原IgG抗体质控品EBV EBNA-1 IgG Controls | ARCHITECT：2瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（8.0 mL/瓶） | ARCHITECT：2瓶（8.0 mL/瓶）；Alinity：2瓶（8.0 mL/瓶） | 盒 | mL | 用于项目检测 | 雅培I2000SR
341 | 临床检验中心 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒 （PCR 荧光探针法） | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 雅睿MA6000、Q5
342 | 临床检验中心 | 曲霉菌属核酸检测试剂盒（PCR 荧光探针法） | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 雅睿MA6000、Q5
343 | 临床检验中心 | 肺炎支原体/百日咳杆菌核酸检测试剂盒 （PCR 荧光探针法） | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 24 人份/盒 48 人份/盒 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 雅睿MA6000、Q5
344 | 临床检验中心 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 全包装 | 全包装 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 雅睿MA6000、Q5
345 | 临床检验中心 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(PCR法) | 全包装 | 全包装 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 雅睿MA6000、Q5
346 | 临床检验中心 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒（免疫印迹法） | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 盒 | 人份 | 用于项目检测 | 手工法
347 | 临床检验中心 | 胰化蛋白葡萄糖（TGEA）培养基 | 全包装 | 全包装 | 盒 | 人份 | 用于院感监测 | 手工法
348 | 临床检验中心 | R2A营养琼脂培养基 | 全包装 | 全包装 | 盒 | 人份 | 用于院感监测 | 手工法